РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ

Трг палих бораца,12223 Голубац

Тел/факс :012/678-131 и 678-113

ПИБ: 106889829

ПРЕДМЕТ : Измене и допуне конкурсне документације  за јавну набавку хематолошког бројача,јавна набавка  мале вредности ЈНМВ 7/2013

У складу са захтевом  за појашњење заинтересованог понуђача „Yunycom „ д.о.о из Београда ,наручилац врши измену и допуну конкурсне документације односно даје следеће појашњење:

I  У оквиру одељка  конкурсне документације 6.1.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  бришу се следеће техничке карактеристике:

-integrisani štampač sa mogućnošću štampanja svih parametara, histograma i ref.opsega ,po potrebi i isključivanje histograma  ref.opsega radi uštede trake

-automatsko doziranje diluenta u epruvetu  u predilucionom modu

-zapremina uzorka manja od  15µl, maksimalno 20 µl u predilucionom modu

-potapajući senzori za automatsku detekciju niskog nivoa reagensa u pakovanju

-pored zadavanja komandi putem tastature na aparatu,obavezna spoljna standardna PC tastatura i bar-kod čitač

-linearnost mernog opsega  WBC: 0.0-99.9 (10⁹/L)

RBC: 0.00-9.99 (10¹²/L)

HGB: 0-300

PLT:10-999

II Такође, у оквиру одељка конкурсне документације 6.1.ТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА  додаје се да тражени апарат мора бити нов.

Тако да ће сада техничка спецификација изгледати као у Прилогу 1 овог документа.

Размотривши захтев  потенцијалног понуђача „Yunycom „ д.о.о из Београда,одлучили смо да извршимо наведене измене  конкурсне документације како другим потенцијалним понуђачима не би ускратили право да се надмећу и како би се обезбедила већа конкуренција у складу са Законом о јавним набавкама.

Такође обавештавамо потенцијалне понуђаче да се услед измена и допуна конкурсне документације врши продужење рока за подношење и отварање понуда .Рок за подношење понуда ће бити 20.12.2013.године до 09,30 часова.Јавно отварање понуда обавиће се 20.12.2013.године у 10,00 часова.Остали услови су непромењени.

Комисија за јавну набавку

ЈНМВ 7/2013

Прилог 1

6.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

-3diff analiza leukocita (limfociti,granulociti i srednje ćelije)

-reagens za hemoglobin bez cijanida

-19 validiranih mernih parametara

- 3 zasebna histograma (eritrociti,leukociti,trombociti)

-minimalna brzina 60 uzoraka na sat

-automatska kalibracija

-pregledan ekran u boji

-sistem za automatsku dijagnozu kvarova i nepravilnosti u radu putem tekstualnih obaveštenja na ekranu

-reagensi i  kontrolne krvi moraju biti od istog proizvođača

-referentna lista iz 2013.godine

-uz aparat obavezno dostaviti UPS uređaj odgovarajućeg kapaciteta

Тражени апарат мора бити нов.

9.   Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара,     	               без обрачунатог ПДВ-а.

10. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, 	               са обрачунатим ПДВ-ом.

11. Рок и начин плаћања :________дана по закључењу уговора (авансно по испостављању профактуре, уз прилагање менице као средства обезбеђења у висини износа на профактури)

12.  Рок испоруке: ______  дана од дана закључења уговора(не дужи од 30 дана по закључењу уговора)

13. Место испоруке: _____________________________________________

14. Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени  недостаци у квалитету испоручене робе, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

15.    Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је_______________ (не може бити више од 50 %), а део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача је ______________________ .    (попунити у случају подношења понуде са подизвођачем).

15. Гарантни рок ______________    година(не краћи од 2 године).

Датум:_______________	Потпис овлашћеног лица

Место:_____________          (М.П.)	                                                   _____________________